## 附件：

## PE管材、管件采购计划

| 序号 | 货物服务名称与型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE管材Φ20×2.3 mm1.6mpa | 30000 | 米 |
| 2 | PE管材Φ25×2.3 mm1.6mpa | 1200 | 米 |
| 3 | PE管材Φ32×3.0 mm1.6mpa | 18000 | 米 |
| 4 | PE管材Φ50×4.6 mm1.6mpa | 1200 | 米 |
| 5 | PE管材Φ63×5.8 mm1.6mpa | 15000 | 米 |
| 6 | PE管材Φ110×10.0 mm1.6mpa | 1200 | 米 |
| 7 | PE管材Φ160×10.0 mm1.6mpa | 3000 | 米 |
| 8 | 管件注塑弯头20×90° | 8000 | 只 |
| 9 | 管件注塑弯头25×90° | 500 | 只 |
| 10 | 管件注塑弯头32×90° | 4000 | 只 |
| 11 | 管件注塑弯头50×90° | 500 | 只 |
| 12 | 管件注塑弯头63×90° | 4000 | 只 |
| 13 | 管件注塑弯头110×90° | 50 | 只 |
| 14 | 管件注塑弯头160×90° | 70 | 只 |
| 15 | 管件注塑弯头225×90° | 10 | 只 |
| 16 | 管件注塑三通32×20 | 1500 | 只 |
| 17 | 管件注塑三通32×25 | 300 | 只 |
| 18 | 管件注塑三通32×32 | 1000 | 只 |
| 19 | 管件注塑三通50*20 | 100 | 只 |
| 20 | 管件注塑三通50*25 | 150 | 只 |
| 21 | 管件注塑三通50×32 | 100 | 只 |
| 22 | 管件注塑三通50×50 | 100 | 只 |
| 23 | 管件注塑三通63*20 | 1200 | 只 |
| 24 | 管件注塑三通63*32 | 800 | 只 |
| 25 | 管件注塑三通63*50 | 200 | 只 |
| 26 | 管件注塑三通63×63 | 800 | 只 |
| 27 | 管件注塑三通110×63 | 20 | 只 |
| 28 | 管件注塑三通160×110 | 25 | 只 |
| 29 | 管件注塑三通225×110 | 2 | 只 |
| 30 | 管件等径直接20 | 5000 | 只 |
| 31 | 管件等径直接25 | 200 | 只 |
| 32 | 管件等径直接32 | 3000 | 只 |
| 33 | 管件等径直接50 | 200 | 只 |
| 34 | 管件等径直接63 | 2500 | 只 |
| 35 | 管件法兰头110 | 30 | 只 |
| 36 | 管件法兰头160 | 60 | 只 |
| 37 | 管件法兰头225 | 6 | 只 |
| 38 | 管件内牙直通20×1/2〞 | 200 | 只 |
| 39 | 管件内牙直通25×3/4〞 | 100 | 只 |
| 40 | 管件内牙直通32×1〞 | 100 | 只 |
| 41 | 管件内牙直通50×1 1/2〞 | 100 | 只 |
| 42 | 管件内牙直通63×2〞 | 200 | 只 |
| 43 | 管件外牙直通20×1/2〞 | 5000 | 只 |
| 44 | 管件外牙直通25×3/4〞 | 200 | 只 |
| 45 | 管件外牙直通32×1〞 | 800 | 只 |
| 46 | 管件外牙直通50×1 1/2〞 | 100 | 只 |
| 47 | 管件外牙直通63×2〞 | 1000 | 只 |
| 48 | 管件外牙直通20×1/2〞 | 3000 | 只 |
| 49 | 管件外牙直通25×3/4〞 | 500 | 只 |
| 50 | 管件异径直接32×20 | 1000 | 只 |
| 51 | 管件异径直接32×25 | 300 | 只 |
| 52 | 管件异径直接50*20 | 100 | 只 |
| 53 | 管件异径直接50*25 | 100 | 只 |
| 54 | 管件异径直接50*32 | 100 | 只 |
| 55 | 管件异径直接63×20 | 500 | 只 |
| 56 | 管件异径直接63×32 | 200 | 只 |
| 57 | 管件异径直接63×50 | 100 | 只 |
| 58 | 管件异径直接110×63 | 20 | 只 |
| 59 | 管件异径直接160×110 | 15 | 只 |
| 60 | 管件异径直接225×160 | 4 | 只 |
| 61 | 管件管堵63 | 100 | 只 |